ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа пункта учета расхода газа

(ПУРГ, ШУУРГ, БУУРГ (в блоке), УУРГ (на раме))

| 1.Рабочее давление на счетчике | Pmax._________МПа; |
| --- | --- |
|  | Pmin. _________МПа; |
| 2.Требуемый расход газа, нм3/ч | Qmax.______________ | Qmin.______________ |
| 3.Наличие индикатора перепада давления (степени засорения) на фильтре | Да(________) | Нет(________) |
| 4.Необходимая степень фильтрации (указать минимальный размер улавливаемых частиц, мкм.) |  |
| 5.Предподчительная марка счетчика газа / диапазон расходов (Qmin./ Qmax.) |  | (1:_______) |
| 6. Тип отопления ( при необходимости) | 6а. Электрическое; 6b. Водяное от внешнего источника; 6c. Конвекторное; 6d. Газовое; 6е. Водяное. |
| 7.Минимальная температура наружного воздуха в месте установки узла учета, °С |  |
| 8.Учет расхода газа на собственные нужды | Да(________) | Нет(________) |
| 9.Тип коррекции счетчика | По t (_______) | По t и P (________) |
| 10.Наличие дифференциального манометра на узле учета расхода газа | Да(________) | Нет(________) |
| 11.Необходимость установки телеметрии | Да(________) | Нет(________) |
| 12.Укажите тип передачи данных |  |
| 13. Необходимое расположение входного и выходного патрубка газопровода относительно пункта учета расхода газа | Вход | Выход |
| 14.Место поставки пункта учета |  |
| 15.Место установки пункта учета |  |
| 16.Укажите удобный способ доставки |  |

Дополнительные условия Заказчика:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Заказчик:  _____________________________________

Тел._____________     Факс_________________   E-mail__________________________________

Web-адрес__________________________  Почтовый адрес_______________________________