ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа блочной котельной установки (ТКУ)

| 1.Наименование и адрес отапливаемого объекта |  |
| --- | --- |
| 2.Отапливаемый объем каждого здания, м3 |  |
| 3.Тепловая мощность котельной, МВт (Гкал/ч) |  |
| - в том числе на отопление |  |
| - на горячее водоснабжение (max) |  |
| - на вентиляцию |  |
| 4.Тип котельной (модульная, крышная, пристроенная, реконструкция и т.п.) |  |
| 5.Основное топливо |  |
| 6.Резервное топливо |  |
| 7.Давление газа расчетное, МПа |  |
| 8.Давление газа фактическое, МПа | Min (__________) | Max (__________) |
| 9.Необходимость установки ГРУ в котельной | Да (______) | Нет (______) |
| 10.Установка ГРПШ Генпроектировщиком | Да (______) | Нет (______) |
| 11.Водоподготовка (химическая, магнитная, электромагнитная, иное указать) |  |
| 12.Давление исходной воды, МПа |  |
| 13.Анализ исходной воды прилагается | Да (______) | Нет (______) |
| 14.Требование к узлу учета расхода газа (счетчик, корректор по t, по Р) |  |
| 15.Поагрегатный учет расхода газа | Да (______) | Нет (______) |
| 16.Необходимость теплосчетчиков | Да (______) | Нет (______) |
| 17.Необходимость счетчика горячей воды | Да (______) | Нет (______) |
| 18.Необходимость счетчика исходной воды | Да (______) | Нет (______) |
| 19.Тепловая схема с термогидравличеким разделителем | Да (______) | Нет (______) |
| 20.Производитель котлов и горелок (нужное подчеркнуть) | Россия, Италия, Германия, Словакия |
| 21.Требование к регулированию температуры теплоносителя (полуавтоматическое, автоматическое по температуре наружного воздуха) |  |
| 22.Высота отапливаемого здания, м. |  |
| 23.Максимальное удаление потребителя от теплоисточника, м. |  |
| 24. Необходимость разработки проекта на ТКУ | Да (______) | Нет (______) |
| 25.Потери напора у потребителя, м.в.ст. (МПа) |  |
| 26.Поставка ТКУ с паспортом и руководством по эксплуатации | Да (______) | Нет (______) |
| 27.Максимальная температура теплоносителя – 80, 95, 105, 110, 115°С |  |
| 28.Отметки уровня котельной и отапливаемых зданий |  |
| 29.Тип обслуживания котельной (автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт, с обслуживающим персоналом с бытовым помещением, беспроводная связь) |  |
| 30.Система (установка промежуточных теплообменных аппаратов на систему отопления) | одноконтурная | двухконтурная |
| 31.Необходимость поставки дымовой трубы | Да (______) | Нет (______) |
| 32.Укажите тип дымовой трубы (самонесущая, самонесущая на ферме, на растяжках, колонного типа) |  |
| 33.Тип облицовочной конструкции котельной (профнастил окрашенный, сэндвич панель) |  |
| 34.Толщина стен (нужное подчеркнуть), мм | 50 80 100 150 |
| 35.Сейсмичность района строительства |  |
| 36.Необходимость установки частотного преобразователя циркуляционных насосов | Да (______) | Нет (______) |
| 37. Технические условия Госэнергонадзора на проектирование (прилагается №) |  |
| 38.Присоединительные диаметры трубопроводов (Т1, Т2, Т3, Т4, Т95, В1) |  |
| 39.Объем системы отопления, м3 |  |
| 40.Необходимость проведения: - шефмонтажа; - пусконаладочных работ; |  |
| 41.Способ доставки |  |

Дополнительные условия Заказчика:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик:  _____________________________________

Тел._____________     Факс_________________   E-mail__________________________________

Web-адрес__________________________  Почтовый адрес_______________________________